Zduńska Wola  22.06.2020 r.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

„wykonanie okresowych rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wraz z protokołami przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),”

I.	W zakres usługi wchodzą:

- Wykonanie  przeglądów okresowych rocznych w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku .

- Wykonanie protokołów które winny zawierać :

- analizę stanu technicznego w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną danego budynku;

- ocenę rozmiaru zużycia dokonaną po oględzinach danego budynku;

- ocenę zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych w poprzednim protokole w zakresie stanu technicznego konstrukcji danego budynku;

- zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania z uwzględnieniem: bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku, stanowiących wnioski i zalecenia pokontrolne.

Zakres zamówienia obejmuje następujące obiekty budowlne:

| Lp. | Wykaz obiektów budowlanych powierzchnia | adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budynek Główny – 3 kondygnacje + piwnice ok. 3100m2 | ul. Królewska 29 |
| 2 | Budynek Chirurgii – 3 kondygnacje + poddasze ok. 1100m2 | ul. Królewska 29 |
| 3 | Apteka Szpitalna – 2 kondygnacje + piwnice ok. 195m2 | ul. Królewska 29 |
| 4 | Prosektorium – 1 kondygnacja + Tlenownia / Mag. Odpad. ok. 163m2 + 96m2 | ul. Królewska 29 |
| 5 | Budynek Oddziału Opieki Palliatywnej – 1 kondygnacja ok. 224m2 | ul. Królewska 29 |
| 6 | Kotłownia – poniżej poziomu gruntu ok. 182m2 | ul. Królewska 29 |
| 7 | Ambulatorium – 1 kondygnacja ok. 282m2 | ul. Królewska 29 |
| 8 | Budynek biurowo – garażowy – 1 kondygnacja ok. 192m2 | ul. Królewska 32 |
| 9 | Budynek garażowy – 1 kondygnacja (9 + 10 + 11) ok. 306m2 | ul. Królewska 32 |
| 10 | Budynek garażowy – garaże – 1 kondygnacja | ul. Królewska 32 |
| 11 | Budynek garażowy – garaże – 1 kondygnacja | ul. Królewska 32 |
| 12 | Budynek Oddz. Dziecięcego i Pogotowia 3 kondygnacje + poddasze ok. 920m2 | ul. Królewska 34 |
| 13 | Biurowiec - 2 kondygnacje + piwnice ok. 796m2 | ul. Królewska 34 |
| 14 | Magazyn techniczny - 2 kondygnacje ok. 157m2 | ul. Królewska 34 |

- czas trwania umowy do 30 listopad 2020 r.

.

II.	Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

III.	Termin wykonania usługi ustali  do 30.11.2020 r.,

IV.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,

V.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

VI.  Oferty z ceną wykonania usługi należy składać do dnia 16 lipca 2020 roku do godz. 10 00 w pokoju numer 6 parter budynek administracyjny  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., lub emailem na adres: wsradomski@szpital-zdwola.info,

Osoba do kontaktu: Witold Sradomski tel. 43 824 41 45